## Dark_JV_Data
Forward Voltage (V) | Forward Current Density (mA.cm⁻²) | Reverse Voltage (V) | Reverse Current Density (mA.cm⁻²) | Solar Cell Area (cm²) | Delay per point (ms) | NPLC | 4-Wire Sensing | Instrument IDN
|  |  |  | 0.07 | 100 | 1 | 0 | KEITHLEY INSTRUMENTS INC.,MODEL 2400,1234567,C32 Mar 4 2004 17:45:26/A02 /K/J
-0.1 | -0.0018959 | 1.05 | -287.9797
-0.075 | -7.3852e-05 | 1.025 | -151.1336
-0.05 | 0.0068423 | 1 | -79.3175
-0.025 | 0.0026384 | 0.975 | -41.628
0 | -0.0010264 | 0.95 | -21.8464
0.025 | -0.001447 | 0.925 | -11.4654
0.05 | -0.002656 | 0.9 | -6.0196
0.075 | 0.0010294 | 0.875 | -3.1591
0.1 | 0.0010496 | 0.85 | -1.6625
0.125 | -0.0044856 | 0.825 | -0.8705
0.15 | 0.0012715 | 0.8 | -0.4627
0.175 | -0.0019272 | 0.775 | -0.24102
0.2 | 0.0040301 | 0.75 | -0.12452
0.225 | 0.00018912 | 0.725 | -0.063584
0.25 | 0.0048404 | 0.7 | -0.030344
0.275 | -0.0017187 | 0.675 | -0.023677
0.3 | -0.0012401 | 0.65 | -0.008069
0.325 | 0.00049099 | 0.625 | -0.0021651
0.35 | 0.0027262 | 0.6 | -0.00043372
0.375 | 0.001221 | 0.575 | -0.0048845
0.4 | -0.0042157 | 0.55 | -0.00017517
0.425 | -1.133e-05 | 0.525 | 0.0045445
0.45 | -0.00055061 | 0.5 | -0.005316
0.475 | -0.0019855 | 0.475 | 0.00073076
0.5 | -0.0027685 | 0.45 | 0.0027195
0.525 | 0.004207 | 0.425 | -0.0026498
0.55 | -0.0025817 | 0.4 | 0.0012338
0.575 | -0.0046343 | 0.375 | -0.0036894
0.6 | -0.0014641 | 0.35 | -0.0028783
0.625 | -0.0053921 | 0.325 | -0.0028597
0.65 | -0.010573 | 0.3 | 0.00020078
0.675 | -0.016664 | 0.275 | -0.00061729
0.7 | -0.034022 | 0.25 | 0.0025495
0.725 | -0.065774 | 0.225 | -0.0031023
0.75 | -0.12372 | 0.2 | -0.00064391
0.775 | -0.23959 | 0.175 | 0.0026644
0.8 | -0.45917 | 0.15 | 0.0014948
0.825 | -0.87164 | 0.125 | -0.0041302
0.85 | -1.6595 | 0.1 | 0.0018706
0.875 | -3.1576 | 0.075 | -0.001529
0.9 | -6.0203 | 0.05 | 0.0010937
0.925 | -11.4701 | 0.025 | 0.00087079
0.95 | -21.8446 | 0 | 0.003658
0.975 | -41.6283 | -0.025 | 0.00038093
1 | -79.3199 | -0.05 | -0.0054989
1.025 | -151.1309 | -0.075 | -0.0040158
1.05 | -287.9833 | -0.1 | 0.0023185